Załącznik Nr 1.1.a.   do SIWZ ZP 271/17/2013

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ CZĘŚĆ I

Zadania pn. Dostawa i montaż wyposażenia bosmanatu portu jachtowego w miejscowości Wapnica  w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, w zakresie Części I obejmującej: Dostawę i montaż sprzętu do monitoringu elektronicznego oraz wizyjnego CCTV, sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, masztów flagowych, kas fiskalnych, ławek i koszy zewnętrznych, kosiarki spalinowej, łopaty, grabie., realizowanego w ramach inwestycji „  Budowa portu jachtowego w miejscowości Wapnica Gmina Międzyzdroje”

| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dostawa i montaż sprzętu do monitoringu elektronicznego oraz wizyjnego CCTV |
|  | rejestrator cyfrowy o charakterystyce: minimum 8 kanałowy rejestrator cyfrowy, wyświetlanie do minimum 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p, nagrywanie przez każdy kanał z prędkością minimum 25kl/s w D1, jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV(BNC), synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach, funkcja dual streaming-podwójny strumień kodowania, funkcja pentaplex, zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS, archiwizacja: przez USB(pamięć flash)sieci, obsługa 2 dysków SATA do 8Tb, 2 porty USB2.0, wbudowany Web Server, obsługa przez CMS 9DSS/PSS)& DMSS, | rejestrator cyfrowy |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | kamera kolorowa dzień/noc szybkoobrotowa o parametrach technicznych: przetwornik obrazu 1/4"Super HAD CCDII, czułość Color:0.01Lux/F1.6B/W:0.001Lux/F1.6, rozdzielczość TV 600TVL(Color),650TVL(B/W), tryb dzień/noc, obudowa IP66 z grzałką, protokoły komunikacyjne (RS-485) BCS(DH-SD),PELCO-P,PELCO-D, PTZ funkcje 5 Auto Pattern, 8Auto Tour, 5 auto scan, ogniskowa obiektywu 3,9 do 89,7 mm, kąt obrotu (poziom) 360 st., kąt obrotu (pion) 92 st.minimum, temperatura pracy -40 do +60st.C, | kamera kolorowa dzień/noc szybkoobrotowa |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | kamera zewnętrzna o parametrach technicznych: przetwornik obrazu 1/3”CCD ,DSP , rozdzielczość kolor 600TVL, Monochromatyczny 650 TVL, obiektyw 2,8-12 mm9F2.0), minimalne oświetlenie 0 Lux (przy włączonym promienniku IR), zasięg oświetlacza minimum 40 m, detekcja ruchu ON/OFF (regulacja czułości, położenia i rozmiaru pól), funkcja dzień noc elektroniczna funkcja dualna | kamera zewnętrzna |  | 3 szt. |  |  |  |
|  | kamera kolorowa zewnętrzna o parametrach technicznych: przetwornik 1/3” CCD, czułość kamery 0,01 Lux F1.2, funkcja dzień noc- COLOR CUT, cyfrowa redukcja szumów, rozdzielczość kolor 650 TVL;700 TVL, | kamera kolorowa zewnętrzna |  | 4 szt. |  |  |  |
|  | obudowa zewnętrzna otwierana z boku z uchwytem o parametrach technicznych: rodzaj obudowy metalowy, wyposażona w grzałkę z termostatem, | obudowa zewnętrzna otwierana z boku z uchwytem |  | 4 szt. |  |  |  |
|  | Monitor LCD o parametrach technicznych: przekątna ekranu 19”, typ matrycy LED, rozdzielczość 1280x1024(SXGA), czas reakcji 5ms, kąt widzenia 170 stopni, ilość kolorów minimum 16.7 mln, | Monitor LCD |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | zasilacz buforowy 230/12V | zasilacz buforowy 230/12V |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | akumulator 18AH 12V | akumulator 18AH 12V |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | dysk twardy SATA 1TB do rejestratora | dysk twardy SATA 1TB |  | 2 szt. |  |  |  |
|  | zasilacz UPS 850VA | zasilacz UPS 850VA |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | typ | komputer stacjonarny w pełni zgodny z dostarczonym oprogramowaniem | Komputer |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany do korzystania z internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |
|  | wydajność obliczeniowa jednostki | procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3800 punktów Passmark CPU Mark |  |  |  |  |  |  |
|  | pamięć operacyjna | pojemność min. 8GB, maksymalna obsługiwana pojemność min. 16GB, min.2 wolne złącza pamięci |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta grafiki | zintegrowana, powinna wspierać technologię DirectX 11 lub DirectX 10.1 oraz OpenGL lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry pamięci masowej | dysk twardy o pojemności min. 500 GB podzielony na dwie partycje: systemowa: 100 GB, druga: pozostała wolna pojemność dysku |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | zintegrowana karta muzyczna, nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |  |  |  |  |  |
|  | ergonomia | głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. Czujnik otwarcia obudowy, jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza i porty | wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda słuchawek i mikrofonu | mini jack, wyprowadzone na przodzie obudowy |  |  |  |  |  |  |
|  | złącze wideo | Złącze cyfrowe |  |  |  |  |  |  |
|  | karta sieciowa przewodowa | karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | 802.11 a/b/g/n |  |  |  |  |  |  |
|  | mysz | optyczna USB min. 1600 DPI z co najmniej dwoma klawiszami i rolką(scroll) i przyciskiem zmiany rozdzielczości |  |  |  |  |  |  |
|  | klawiatura | USB, układ polski programisty |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura slot na karty rozszerzeń | płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; |  |  |  |  |  |  |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa i zasilacz | - typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm; (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg -zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - przebieg procesu POST - awarię BIOS-u - awarię procesora - uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w SIWZ. Obudowa mieszcząca karty rozszerzeń o normalnym profilu |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające, co najmniej: - informowanie administratora o otwarciu obudowy - zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS - monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | Typ wyświetlacza | LCD z podświetlaniem LED i warstwą przeciwodblaskową | Monitor |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Obszar aktywny | 19” - 22” |  |  |  |  |  |  |
|  | jasność | Min. 250 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Max 5ms |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość podstawowa | Min. 1600x900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21stopni |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu | Min. 60Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza wideo | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, zgodne z oferowanym komputerem, z okablowaniem |  |  |  |  |  |  |
|  | Podświetlenie | system podświetlenia LED |  |  |  |  |  |  |
|  | certyfikaty | TCO 05, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | inne | zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Monitor musi umożliwiać jego obsługę poprzez funkcję zdalnego zarządzania zasobami |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | System operacyjny | preinstalowany (OEM) 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z najnowszymi poprawkami | Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania biurowego | preinstalowany pakiet biurowy zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, program graficzny, aplikacje do tworzenia prezentacji – Microsoft Office 2007 Pl Professional lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | program antywirusowy z trzyletnią aktualizacją bazy sygnatur wirusów |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie (openSource) | Mozilla FireFox 4, Mozilla Thunderbird 3, Internet Explorer lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | Gwarancja na jednostkę centralną i urządzenia peryferyjne | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Czas pracy serwisu oraz możliwość zgłaszania usterek – dni robocze w godz. 8.00-18.00 | Gwarancja |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja monitora | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja oprogramowania | Warunki gwarancji zgodne z warunkami producenta oprogramowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Plomby | Zerwanie plomb umieszczonych na obudowie jednostki centralnej nie powoduje utraty gwarancji zapewnianej zarówno przez producenta jednostki centralnej ani gwarancji producenta komponentów czy gwarancji Dostawcy Zestawu – Zamawiający zapewnia sobie prawo do wykonywania konserwacji komputera (czyszczenie, rozbudowa) przez specjalistyczną firmę lub osoby uprawnione przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie Dostawcy zestawu |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | Druk w kolorze | Tak | Drukarka |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Druk w sieci | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe funkcje | kopiowanie, skanowanie, faksowanie |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty | USB 2.0 i Ethernet 10/100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca bezprzewodowa | Wbudowana karta Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |  |  |  |  |  |
|  | Emulacja języków | PCL 5e, PCL 6 i PostScript 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Druk dwustronny | Tak automatyczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Format | A4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia wydruku | Laser |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość druku mono | Min 20 str/min |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość druku kolor | Min 20 str/min |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowniki | Windows 7 64bit |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardowa pamięć | Min 128 MB |  |  |  |  |  |  |
|  | Skaner | Płaski |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny podajnik papieru | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronne skanowanie z podajnika | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | Do 300 dpi z podajnika automatycznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość faksu | 300 x 300 dpi |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość opakowania | Drukarka, kabel USB, fabrycznie zainstalowane wkłady drukujące (czarny, błękitny, purpurowy, zółty), płyty CD z oprogramowaniem, dokumentacja (instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji); kabel zasilający, kabel telekomunikacyjny do faksu, kabel usb, |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty | Energy star |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy u klienta |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | typ | komputer przenośny w pełni zgodny z dostarczonym oprogramowaniem | Komputer przenośny |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany do korzystania z internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność jednostki obliczeniowej | procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3800 punktów Passmark CPU Mark |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | pojemność min. 8GB, maksymalna obsługiwana pojemność min. 16GB, |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz | 15 calowy |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta grafiki | zintegrowana. powinna wspierać technologię DirectX 11 lub DirectX 10.1 oraz OpenGL lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry pamięci masowej | dysk twardy o pojemności min. 500 GB podzielony na dwie partycje: systemowa: 100 GB , druga: pozostała wolna pojemność dysku |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | zintegrowana karta muzyczna, nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, kamera internetowa, głośniki, mikrofon, porty dla słuchawek i mikrofonu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza i porty | wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda słuchawek i mikrofonu | Mini jack, |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze wideo | Złącze cyfrowe, |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa | karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | 802.11 a/b/g/n |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria | Podstawowa 6-ogniwowa bateria litowo-jonowa 44 Wh |  |  |  |  |  |  |
|  | Mysz | optyczna USB min. 1600 DPI z co najmniej dwoma klawiszami i rolką(scroll) i przyciskiem zmiany rozdzielczości |  |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura | układ polski programisty |  |  |  |  |  |  |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | System operacyjny | preinstalowany (OEM) 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z najnowszymi poprawkami | Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania biurowego | preinstalowany pakiet biurowy zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych, program graficzny, aplikacje do tworzenia prezentacji –Microsoft Office 2007 Pl Professional lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | program antywirusowy z trzyletnią aktualizacją bazy sygnatur wirusów |  |  |  |  |  |  |
|  | dodatkowe oprogramowanie (openSource) | Mozilla FireFox 4 , Mozilla Thunderbird 3, Internet Explorer lub równoważne |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Czas pracy serwisu oraz możliwość zgłaszania usterek – dni robocze w godz. 8.00-18.00. | Gwarancja |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja oprogramowania | Warunki gwarancji zgodne z warunkami producenta oprogramowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Plomby | Zerwanie plomb umieszczonych na obudowie jednostki centralnej nie powoduje utraty gwarancji zapewnianej zarówno przez producenta jednostki centralnej ani gwarancji producenta komponentów czy gwarancji Dostawcy Zestawu – Zamawiający zapewnia sobie prawo do wykonywania konserwacji komputera (czyszczenie, rozbudowa) przez specjalistyczną firmę lub osoby uprawnione przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie Dostawcy zestawu |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
|  | Typ | Zasilacz awaryjny | UPS |  |  |  |  |  |
|  | Typ obudowy | Tower |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa pozorna [VA] : | Min. 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa czynna [W] | Min. 1040 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj bezpiecznika | zwłoczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr RJ-11 (telefoniczny) | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe (AC rms) [V] | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizacja optyczna | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] | Min. 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] | Min. 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
| 3. Dostawa i montaż sześciu masztów flagowych w gruncie trawiastym. |
|  | Dostawa i montaż masztów flagowych w gruncie trawiastym. Maszt aluminiowy o wysokości 8 m wyposażony w maszt, knagę, linkę, kulę tworzywową, tuleje lub wspornik zawiasowy. Flaga wznoszona za pomocą linki umieszczonej na zewnątrz masztu flagowego. Linka związywana na knadze węzłem żeglarskim umieszczonej półtora metra nad ziemią. Maszt flagowy mocowany na fundamencie betonowym na tulei montażowej bądź na zawiesiu montażowym. Grubość ścianek rury aluminiowej od 1,2 – 3,5 mm. Maszt pod względem wytrzymałości ma spełniać wymogi normy PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008. | Maszt flagowy | Wysokość 8 m | 6 szt. |  |  |  |
| Lp | Specyfikacja | Rodzaj | Przybliżone wymiary wys./szer./głęb (mm) | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość jednostkowa netto | Wartość brutto |
| 4. Dostawa i montaż nagłośnienia. |
|  | - Kolumny głośnikowe Dane techniczne: Skuteczność: 101dB Moc: RMS 1000W, Szczytowa 4000W Pasmo przenoszenia: 45Hz – 20kHz Impedancja: 4 Ohm SPL maksymalny: 137dB Rozproszenie: 90 x 45 stopni, tuba eliptyczna Zalecana zwrotnica: 1.5kHz / 1.8kHz, zbocze 18dB/oktawę Zwrotnica pasywna: 1.8kHz, przełącznik trybu pracy Bi-amp Przetworniki: 2 x 15” LF (cewka 3”), 2” HF z wyjściem 1.4” ciśnieniowy Złącza: 2 x Speakon | Kolumny głośnikowe |  | 2 szt. |  |  |  |
|  | Kable głośnikowe | Kable głośnikowe |  | 2 szt. |  |  |  |
|  | Końcówka, wzmacniacz mocy PA np.aaCRAFT QX 1600 lub równoważna Wbudowany regulowany Crossover ( zwrotnica pasmowa) .Pełny system zabezpieczeń . Praca wzmacniacza w klasie "H". Mozliwość pracy w oporności obciążenia do 2 Ohmów. Praca w mostku(bridget). 8 Ω na kanał (wat) 500 4 Ω na kanał (wat)750 2 Ohm na kanał 900 Wat 8 Ω bridged-mostek (wat) 1500 4 Ω bridged -mostek (wat) 1800 THD 20 Hz - 20 kHz < 0,1 % Damping Factor (8Ω, 1f = 1kHz) 500 Impedancja 20 KΩ Symetr./10 KΩ Niesymatr. Hum and Noise ("A" weighted, -80dBW 95 dB Power Switch | Końcówka, wzmacniacz mocy |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Aktywna kolumna głośnikowa monitorowo-frontowa 600Wat (300 RMS)np. Solton MF-300 lub równoważna Impedancja 8 Ω Moc RMS 300 Watt Moc muzyczna 600 Watt Skuteczność SPL 1W/1m 99 dB Maksym.skuteczność SPL 127 dB Pasmo przenoszenia 55 Hz - 18 kHz Kąt promieniowania 60° x 40° Pasmo podziału zwrotnicy 2,7 kHz Głośnik wysokotonowy 1,35" driver Głośnik nisko(srednio) tonowy aa CRAAFT© 12" Materiał MDF kryty kocem kolumnowym Wymiary cm (Szer.xWys.xGłębok.) 39 x 54 x 35 Waga netto (kg) 21,5 kg Wbudowany wzmacniacz z mikserem wejściowym | Aktywna kolumna głośnikowa monitorowo-frontowa | Wymiary cm (Szer.xWys.xGłębok.) 39 x 54 x 35 | 1 szt. |  |  |  |
|  | - Mikser dźwiękowy np. PEAVEY PV 10 USB lub równoważny Kanały : 8 ( 6 mic/line + 2 stereo/RCA ), Korekcja : High, Mid, Low na kanałach 1-8, Procesor DSP ( 16 efektów ), wysyłka z powrotem stereo, zasilanie Phantom, wyjście słuchawkowe, potencjometry suwakowe, wysyłka Insert na kanałach 1-6, Mute, Low Cut 80 Hz, Port USB do komunikacji z komputerem lub innym urządzeniem. . | Wbudowany wzmacniacz z mikserem wejściowym |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | -Mikrofony bezprzewodowe: Bezprzewodowy zestaw np. PG288/PG58 lub równoważny W zestawie: - 2 mikrofony PG58, - odbiornik PG288 - okablowanie do mikrofonów i audio kpl. | Mikrofony bezprzewodowe: |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Statyw mikrofonowy waga - 2,30kg wysokość - 1020-1580mm długość ramienia – 640mm materiał - stal i magnez gwint - 3/8” dostępny w kolorach – czarny | Statyw mikrofonowy |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Odtwarzacz płyt CD/MP3 player | Odtwarzacz płyt |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | - Megafon (tuba głosowa) Charakterystyka: -maks. Wydajność 35 W - zasięg minimum 600 m - mikrofon z kablem spiralnym - syrena - gniazdo do zewnętrznego podłączenia baterii 12V - przycisk blokujący mówienie oraz regulacja głośności na mikrofonie - możliwość podłączenia syreny - pasek - baterie lub akumulator 12V do zasilania megafonu | - Megafon (tuba głosowa) |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kosiarka spalinowa – charakterystyka: szerokość koszenia minimum 42 cm, obroty noża tnącego minimum 2900 obr/min, zakres wysokości cięcia ninimum2,1 do 7,0 mm, powierzchnia koszenia 700m2, typ silnika: 1 cylindrowy, 4 tłokowy OHC, zużycie paliwa do 0,7 l/godz | Kosiarka spalinowa |  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Ławka miejska – charakterystyka: długość 170 cm, szerokość 60 cm, wysokość całkowita 40cm, wysokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 40 cm, przystosowana do montażu na stałe za pomocą śrub przechodzących przez stopy odlewu żeliwnego | Ławka miejska | długość 170 cm, szerokość 60 cm, wysokość całkowita 40cm, wysokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 40 cm | 10 szt. |  |  |  |
|  | Kosz na śmieci – charakterystyka: wysokość całkowita 84 cm, pojemność 30l, wysokość pojemnika 51 cm, średnica wkładu 28 cm, popielniczka we wkładzie, montaż poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojących, kosz stylizowany drewnem | Kosz na śmieci | wysokość całkowita 84 cm, pojemność 30l, wysokość pojemnika 51 cm, średnica wkładu 28 cm | 10 szt. |  |  |  |
|  | Taczka spawana z blach stalowej o grubości minimum 2 mm, pojemność 85l, pompowane koło, felga metalowa łożyskowana, anty poślizgowe rączki z tworzywa sztucznego, ochrona dłoni, wymiary misy max. szerokość 60 cm, długość 80 cm, wysokość taczki do 60 cm. | Taczka spawana z blach stalowej | szerokość 60 cm, długość 80 cm, wysokość taczki do 60 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Łopata piaskowa – trzonek drewniany typu T, wymiary 265x245mm | Łopata piaskowa | wymiary 265x245mm | 2 szt. |  |  |  |
|  | Łopata sztychówka z trzonkiem drewnianym typu T, utwardzona. | Łopata sztychówka |  | 2 szt. |  |  |  |
|  | Grabie 12 zębowe, trzonek drewniany prosty | Grabie 12 zębowe |  | 2 szt. |  |  |  |
|  | Stół z dwoma ławkami jako komplet. Wykonany: konstrukcja stołu i ławek wykonana z profili metalowych, stelaż malowany proszkowo, blaty stołu i ławek wykonane z drewna sosnowego. Wymiary: stół ogrodowy 200x60x75 cm, ławka ogrodowa 200x25x46 cm | Stół z dwoma ławkami jako komplet | Wymiary: stół ogrodowy 200x60x75 cm, ławka ogrodowa 200x25x46 cm | 10 szt. |  |  |  |
| Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p. |

.................................................................................

(miejsce, data i czytelny podpis wykonawcy)