ZP 03/05/2010

Międzyzdroje 09.06.2010r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalno – usługowego oraz  rozbiórka budynków istniejących, kolidujących z projektowaną inwestycją na działkach o numerach 596/2, 596/3, 593/1, 593/2, 593/3 w Międzyzdrojach przy ulicy C.K. Norwida 7. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamieńskiego nr 479/2007 z dnia 12.10.2007r. o pozwoleniu na budowę oraz aneksem.  Numer sprawy: ZP 03/05/2010

Pytanie 1

W przedmiarze robót  nie ujęto robót związanych z zagospodarowaniem terenu tj. założenia trawników oraz zasadzeń. Czy do wyceny ofertowej przyjąć brakujące roboty? Jeśli tak, to prosimy o podanie przedmiaru – ilości trawników, obrzeży oraz ilości i rodzaje krzewów lub drzew.

Odpowiedź

Podstawą przygotowania oferty jest projekt, budowlany i wykonawczy oraz STW i OR . Przedmiar robót należy traktować jako pomoc do przygotowania oferty. Zakres robót przedstawiono w załączonej dokumentacji technicznej, która służy do wykonania zadania.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej. Brak w projekcie.

Odpowiedź

Projekt budowlany nie zawiera zestawienia szczegółowego stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary stolarki są opisane na rzutach kondygnacji, podziały i kształt okien na rysunkach elewacji. Szczegółowy opis wykonania podano w projekcie budowlanym i STW i OR.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie poz. przedmiaru dział 7 ( roboty ziemne i fundamenty ) poz. 7.1 – „ zabezpieczenie skarpy od ul. Gintera z zastosowaniem ścianek szczelnych ” – jaka jest długość i głębokość przewidywanej systemowej ścianki szczelnej.

Odpowiedź

Rozebranie istniejących budynków i ściany oporowej wymaga zabezpieczenia przed osunięciem ulicy Gintera. Jedną z metod jest zastosowanie ścianki szczelnej. Wybór sposobu zabezpieczenia skarpy Inwestor pozostawia Wykonawcy.

Pytanie 4

W przedmiarze robót brak :

- izolacji ścian fundamentowych ( izolacja pionowa – Eurolan + Superflex, styrodur gr. 12 cm + geowłóknina polipropylenowa )

- dylatacji płyty fundamentowej – styropian gr. 3 cm

- ścianek komórek lokatorskich gr. 8 cm wys. do 2 m, powyżej siatka stalowa ocynkowana na słupkach w rozstawie 1,2 m

- balustrad klatki schodowej

- nakryw – czapek kominowych

- ław i stopni kominiarskich

- zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu

- wycieraczek i uchwytów do flag

- daszku nad wejściem do klatki schodowej

- nawiewników podokiennych sterowanych termostatami ( od strony galerii )

- kratek wentylacyjnych

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Podstawą przygotowania oferty jest projekt, budowlany i wykonawczy oraz STW i OR . Przedmiar robót należy traktować jako pomoc do przygotowania oferty. Zakres robót przedstawiono w załączonej dokumentacji technicznej, która służy do wykonania zadania.