## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Karta standardowych
czynności i prac związanych z eksploatacją sieci oświetlenia drogowego
w ramach stałej opłaty ryczałtowej
lp | Wyszczególnienie | jedn.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Przyjmowanie zgłoszeń o awariach | km | W RAMACH STAŁEJ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ …..............ZŁ BRUTTO
2 | Utylizacja urządzeń sieci ośw.
3 | Oględziny sieci oświetlenia drogowego | km
4 | Oględziny szafek i rozdzielnic | szt.
5 | Doraźne oględziny działania punktów świetlnych | szt.
6 | Pomiar skuteczności ochrony p-porażeniowej -pierwszy pomiar | szt. | (opłata za wszystkie czynności w ujęciu miesięcznym)
7 | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar | szt.
8 | Pomiar napięć i obciążeń obwodu 1 faz. | szt.
9 | Pomiar napięć i obciążeń obwodu 3 faz. | szt.
10 | Ocena stanu technicznego sieci | km
11 | Przegląd punktów świetlnych z wym.źródła | szt.
12 | Przegląd punktów świetlnych bez wym. źródła | szt.
13 | Przegląd latarni | szt.
14 | Przegląd linii kablowej | km
15 | Przegląd linii napowietrznej | km
16 | Przegląd szafki lub tablicy zasilajacej | szt.
17 | Wycinka gałęzi zasłaniajacych oprawę | szt.
18 | Wycinka gałęzi zagrażających pracy linii i skuteczności oświetlenia | km
19 | Pionowanie latarni oświetleniowych | szt.
20 | Mycie kloszy i szyb opraw oświetleniowych | szt.
21 | Lokalizacja uszkodzenia linii oświetleniowej | szt.
22 | Naprawa osprzętu liniowego sieci napowietrznej. | szt.
23 | Lokalizacja na którym odcinku uszkodzony jest kabel oświetleniowy. | szt.
24 | Naprawa zerwanych przewodów linii napowietrznej (dotyczy zerwania pojedyńczego przewodu) | szt.
25 | Awaryjna wymiana przepalonych żródeł światła | szt.
26 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach do 6 m | szt.
27 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach ok. 10 m | szt.
28 | Wymiana główki bezpiecznikowej | szt.
29 | Wymiana podstawy bezpiecznikowej | szt.
30 | Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej (za pojedynczy element w oprawie) | szt.
31 | Wymiana przekaźnika pomocniczego | szt.
32 | Wymiana łącznika warstwowego | szt.
33 | Wymiana przekaźnika zmierzchowego | szt.
34 | Naprawa uziemień roboczych | szt.
35 | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych | szt.
36 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych | szt.
37 | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej | szt.
38 | Zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących na życzenie Zleceniodawcy | szt.