ZP 341/N- 25 /2008

Międzyzdroje , 2008-11-19

WYJAŚNIENIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach , nr sprawy: ZP 341/N-25 /2008   wyjaśniam:

Pytanie Nr 1

Proszę o podanie szczegółowych warunków technicznych maty bentonitowej.

Czy może być ona ułożona na geowłókninie , czy na podsypce piaskowej?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zastosowana jako warstwa uszczelniająca składowiska  mata bentonitowa

powinna mieć zawartość bentonitu ≥5000 g/m2. Matę należy układać na wykonannej warstwie wyrównawczej z zastrzeżeniem aby podłoże na którym będzie układana mata będzie odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, stojącej wody.