SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia

Szkoła  Podstawowa  Nr 1

ul.  Leśna   17

72-500  Międzyzdroje

(nazwa i adres zamawiającego)

, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie art. 39 ust. 1 ( w związku z art. 42 .)*na wykonanie, dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w  budynku Szkoły Podstawowej nr1

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,

oraz Książce Przedmiarów/ Obmiarów.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 164/ 2006, poz. 1163), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówieni jest : wykonanie, dostawa i wymiana  stolarki  okiennej  i drzwiowej

w budynku  Szkoły  Podstawowej  nr 1 w  Międzyzdrojach ul.  Leśna  17.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy (lub art. 67 ust. 1 pkt. 7)*: (o ile zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające).

- Wymagany termin realizacji zamówienia:    rok  2006 licząc od daty  zawarcia umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w razie potrzeby wskazać na konkretne uprawnienia, np. koncesje, zezwolenia i licencje);

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/ art. 24 ust. 1i 2/

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 17 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców),

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie  wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty wiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1.  Grażyna  Paczuk     tel.  0913280611,

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Szkoła  Podstawowa  nr1

ul.  Leśna  17,  72-500  Międzyzdroje.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Termin związania ofertą wynosi: 30  dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie  Szkoły ul. Leśna  17  pokój nr 101  do dnia 03. 11.2006r.

do godz. 10:00 .

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Szkoła  Podstawowa Nr1 ul. Leśna 17 72-500 Międzyzdroje

”Oferta  w  postępowaniu  na    „ Okna  i Drzwi”

Nie otwierać przed dniem: 03.11.2006r. , godz. 10: 15

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j. w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie ”WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert  wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia  03.11.2006r. o godz. 10:15 , w siedzibie Zamawiającego w Gabinecie  Dyrektora  ul.  Leśna  17, pok. Nr  107,  piętro I.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),

- umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,

- aktualny odpis z właściwego rejestru  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych  zamówieniem [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym],

- wykaz wszystkich zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat  odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym  okresie z podaniem ich wartości przedmiotu dot.wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że dostawy i usługi te  zostały  wykonane  należycie.

Rozporządzenie Rady  Ministrów /  Dz.U. Nr 71  &1 ust.2 pkt 5/

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa  były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- cena ofertowa -   100 %,

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych   cen

przedstawionych przez Wykonawców .

.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny o uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia , w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,

- żądanie Protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły w terminie 5dni od daty  doręczenia rozstrzygnięcia                   protestu,  jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

.

*  stosować odpowiednio dla danego zamówienia.

/Nazwa i adres oferenta/					....................................................................

/miejscowość i data/

OFERTA

Do

.............................................

.............................................

.............................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ..........................................................................

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę ......................... zł, słownie: ........................................................................................................................... zł, plus podatek VAT ................... %, tj. .................................................................................. zł, zgodnie z kosztorysem ofertowym (formularzem cenowym*), stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: ........................................ miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ....................... miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na .......................................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr ............................ .

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .............. do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1/  ......................................................................................

2/ .......................................................................................

3/ .......................................................................................

4/ .......................................................................................

5/ .......................................................................................

6/ .......................................................................................

7/ .......................................................................................

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

...........................................................

Uwaga:

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę

za zgodność z oryginałem

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV - szyby termoizolacyjne (1,1 W/m2K), system 4-komorowy |
| --- |
| 1 | KNR 00-19 0929-0501-050 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na dyblach stalowych - okna w sanitariatach. | 12,96 m2 |
| 1. | 16*0,90*0,90 |  |  |  | 12,96 |
| 2 | KNR 00-19 0929-1001-050 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone nadyblach stalowych - okna w szatni | 12,78 m2 |
| 1. | 6*1,26*1,69 |  |  |  | 12,78 |
| 3 | KNR 00-19 0929-1101-050 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonena dyblach stalowych - okna w gabinetach stomatologa, pielęgniarki, na korytarzu na piętrze | 44,17 m2 |
| 1. | 8*2,06*2,68 |  |  |  | 44,17 |
| 4 | KNR 00-19 0929-1201-050 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na dyblach stalowych - analogia - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych | 41,80 m2 |
| 1. | drzwi na boisko (stalowe) |  |  |  |  |
| 2. | 1,37*2,17 | 2,97 |  |  |  |
| 3. | Wyście ewakuacyjne i świetlica |  |  |  |  |
| 4. | 1,45*2,00*3 | 8,70 |  |  |  |
| 5. | drzwi do stołówki |  |  |  |  |
| 6. | 3*1,72*1,97 | 10,17 |  |  |  |
| 7. | drzwi do szatni |  |  |  |  |
| 8. | 1,46*2,00+1,40*2,05 | 5,79 |  |  |  |
| 9. | Wejście do szkoły nr 2 (zewnętrzne stalowe z naświetlem, wewnętrzne drewniane) |  |  |  |  |
| 10. | 2,30*1,62+1,43*2,00 | 6,59 |  |  |  |
| 11. | Drzwi zewnętrzne z zaplecza stołówki z naświetlem, skrzydło pełne |  |  |  |  |
| 12. | 0,94*2,00 | 1,88 |  |  |  |
| 13. | drzwi do auli |  |  |  |  |
| 14. | 2*1,44*1,98 | 5,70 |  |  |  |
| 15. |  | ------------- |  |  |  |
| 16. | Przeniesienie + |  |  |  | 41,80 |
| 5 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży. | 61,79 m2 |
| 1. | 16*3*0,90*0,30 |  |  |  | 12,96 |
| 2. | 6*(2*1,26+1,69)*0,30 |  |  |  | 7,58 |
| 3. | 8*(2*2,06+2,68)*0,30 |  |  |  | 16,32 |
| 4. | 2*(1,37+2*2,17)*0,30 |  |  |  | 3,43 |
| 5. | 0,30*(1,45+2*2,00)*3 |  |  |  | 4,91 |
| 6. | 3*(1,72+2*1,97)*0,30 |  |  |  | 5,09 |
| 7. | (1,46+2*2,00+1,40+2*2,05)*0,30 |  |  |  | 3,29 |
| 8. | 0,30*(2*2,30+1,62+1,43+2*2,00) |  |  |  | 3,50 |
| 9. | 0,30*(0,94+2*2,00) |  |  |  | 1,48 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 58,55 |
| 12. | 2*0,30*(1,44+2*1,98) |  |  |  | 3,24 |
| 6 | KNR 4-01W 0545-08-050 Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych. | 12,22 m2 |
| 1. | 0,25*(16*1,00+6*1,75+8*2,80) |  |  |  | 12,22 |
| 7 | KNR 2-02W 0514-0101-analo-050 Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej - analogia | 12,22 m2 |
| 2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej jednoskrzydłowej na drzwi ENDURO prod. Porta |
| 8 | KNNR 3 0702-050-050 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | 49,13 m2 |
| 1. | 24*0,90*2,03+1,00*2,03+2*0,80*2,03 |  |  |  | 49,13 |
| 9 | (AW) AW2 90 Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "90") | 24,00 kpl |
| 1. | Parter |  |  |  |  |
| 2. | 12 | 12,00 |  |  |  |
| 3. | Piętro |  |  |  |  |
| 4. | 12 | 12,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 24,00 |
| 10 | (AW) AW2 90 Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "100") - piętro | 1,00 kpl |
| 11 | (AW) AW2 90 Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "80") - parter - gabinety: pielęgniarki, stomatologa. | 2,00 kpl |
| 12 | KNR 4-01W 0708-0101-040 Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów na ościeżach szerokości do 15 cm | 133,82 m |
| 1. | 24*(0,90+2*2,03)+1,00+2*2,03+2*(0,80+2*2,03) |  |  |  | 133,82 |
| 13 | KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży. | 40,15 m2 |
| 1. | 0,30*(24*(0,90+2*2,03)+1,00+2*2,03+2*(0,80+2*2,03)) |  |  |  | 40,15 |
| 3. Wywiezienie i utylizacja gruzu |
| 14 | KNR 4-04I 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km | 17,69 m3 |
| 1. | 0,10*(12,96+12,78+44,17+41,80+49,13)*1,1 |  |  |  | 17,69 |
| 15 | KNR 4-04I 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym | 229,97 m3 |
| 16 | (AW) AW1 34 Opłata za utylizację gruzu | 17,69 t |
| 17 | KNR 4-01 0106-05-060 Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi bez względu na kategorię | 1,41 m3 |
| 1. | 12,78*0,10*1,1 |  |  |  | 1,41 |
| 18 | KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię | 16,28 m3 |
| 1. | 17,69-1,41 |  |  |  | 16,28 |

Międzyzdroje 2006-09-28

| Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego w Międzyzdrojach ul. Leśna 17 72-500 Międzyzdroje | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy

Kod Słownika Zamówień: 45421000-4

Data Oprac.: 2006-09-26

Nazwa budowy: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Adres budowy: ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego w Międzyzdrojach

Charakterystyka Robót: Znaczna część robót ze względu na hałas powinna być prowadzona poza zajęciami lekcyjnymi.

Wywóz gruzu do utylizacji na odległość 14 km.

Podstawa opracowania:	KNR 00-19, KNR 4-04I, AW, KNNR 3, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-02W

Waluta:	PLN

| Sporządził: Wiesław Kwaśniewski 53/82/Sk-ce ul. Ustronie Leśne 1F/5 72-500 Międzyzdroje |  |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Jedn. miary | Nakłady na jedn. | Wsp. zagreg | Cena | Cena jedn. | Ilość | Cc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV - szyby termoizolacyjne (1,1 W/m2K), system 4-komorowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 00-19 0929-0501-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na dyblach stalowych - okna w sanitariatach. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 6,8000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okna z PCW 90x90 cm jednodzielne, uchylno-rozwieralne | m2 | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Dyble stalowe | szt | 10,1800 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Pianka poliuretanowa | kg | 0,2050 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,0900 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Gips tynkarski Knauf "Rothband" | t | 0,0034 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sucha zaprawa szpachlowa | kg | 6,1200 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 00-19 0929-1001-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone nadyblach stalowych - okna w szatni | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,1200 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okna z PCW 169x126cm trójdzielne, uchylno-rozwieralne | m2 | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Dyble stalowe | szt | 4,9500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1400 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,0500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Gips tynkarski Knauf "Rothband" | t | 0,0021 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sucha zaprawa szpachlowa | kg | 3,7800 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 12,78 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 00-19 0929-1101-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonena dyblach stalowych - okna w gabinetach stomatologa, pielęgniarki, na korytarzu na piętrze | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 3,6800 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okna z PCW 268x205 cm sześciodzielne uchylno-rozwieralne | m2 | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Dyble stalowe | szt | 4,4000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1250 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,0500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Gips tynkarski Knauf "Rothband" | t | 0,00184 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sucha zaprawa szpachlowa | kg | 3,3100 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 44,17 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 00-19 0929-1201-050 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na dyblach stalowych - analogia - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,8400 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi PCV jedno i dwuskrzydłowe, przeszklone w górnej połowie | m2 | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Dyble stalowe | szt | 5,2800 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Pianka poliuretanowa | kg | 0,1650 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Gips tynkarski Knauf "Rothband" | t | 0,00242 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sucha zaprawa szpachlowa | kg | 4,3600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 41,80 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna akrylowa | dm3 | 0,2860 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 61,79 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01W 0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 12,22 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02W 0514-0101-analo-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej - analogia | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3100 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parapety zewn. z blachy stalowej gr. 0,8mm powlekane - kolor biały szer. 25 cm | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 8,1000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0069 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 12,22 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej jednoskrzydłowej na drzwi ENDURO prod. Porta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 3 0702-050-050 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,7600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0500 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 49,13 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | (AW) AW2 90 | Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "90") | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi (skrzydło + ościeżnica) "80" Enduro pełne prod. Porta | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Klamka z szyldem MINIMAX | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka do zamka | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | (AW) AW2 90 | Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "100") - piętro | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi (skrzydło + ościeżnica) "100" Enduro pełne prod. Porta | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Klamka z szyldem MINIMAX | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka do zamka | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | (AW) AW2 90 | Dostawa drzwi Enduro prod. Porta (pełne, skrzydło i ościeżnica "80") - parter - gabinety: pielęgniarki, stomatologa. | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi (skrzydło + ościeżnica) "80" Enduro pełne prod. Porta | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Klamka z szyldem MINIMAX | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka do zamka | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01W 0708-0101-040 | Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów na ościeżach szerokości do 15 cm | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6200 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,0008 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0010 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Piasek odmiana II,uziarnienie do 1,0 mm | m3 | 0,0040 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg jednomaszt.elektr.0.5 t | m-g | 0,0100 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0,0100 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 133,82 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży. | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna akrylowa | dm3 | 0,2860 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 40,15 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wywiezienie i utylizacja gruzu |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-04I 1101-02-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,2600 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,4740 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 17,69 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-04I 1101-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0370 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 229,97 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | (AW) AW1 34 | Opłata za utylizację gruzu | t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 17,69 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0106-05-060 | Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 5,9100 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 1,41 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,5400 | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  | 16,28 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |