SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym

na

budowę kotłowni gazowej wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach

Zatwierdził:

...............................................................

(pieczęć i podpis)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I:	Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II:	Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1:	Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (potencjał kadrowy);

Załącznik Nr 2:	Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat doświadczenia zawodowego;

Załącznik Nr 3: Wzór umowy

Rozdział III:	Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Rozdział IV:	Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 1   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2   Dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę

Załącznik Nr 3    Przedmiar robót

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

instrukcja dla WYKONAWCÓW

Zamawiający.

Gmina Międzyzdroje

ul. Książąt Pomorskich 5

Telefon: (0-91) 3275652; faks: (0-91) 3275630;

Godziny urzędowania: od 0800 do 1530.

Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                ZP 341 /N– 6/2006. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami ), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia.

4.1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie projektu „ Kotłownia gazowa wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji budynku Przedszkola Miejskiego ”.

4.2.	Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.	Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6.	Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe:

  - Warunki ogólne.

    - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

61.1.1.	W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane w pkt 6.1.1.  musi udokumentować każdy z Wykonawców.

  - Warunki szczegółowe.

    - Potencjał ekonomiczno-finansowy.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi w wysokości nie mniejszej niż cena oferty.

61.2.1.	Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę:

Warunki określone w pkt 6.2.1. muszą być spełnione łącznie przez wszystkie podmioty składające wspólną ofertę.

    - Potencjał kadrowy.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:

| Lp. | Funkcja, uprawnienia, zaświadczenia, certyfikaty | Minimalne doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Liczba lat pełnienia funkcji wymienionej w kolumnie 2 | Liczba zamówień, w których realizacji osoba uczestniczyła pełniąc funkcję wymienioną w kolumnie 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kierownik robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz w zakresie instalacji gazowych | 10 | 5 |

61.2.2.	Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek określony w pkt 6.2.2. winien być spełniony co najmniej przez lidera.

    - Doświadczenie zawodowe.

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował ( rozpoczął i zakończył realizację )                   w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówień rodzajowo i wartościowo porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

61.2.4.	Doświadczenie Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek określony w pkt 6.2.4. winny spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę.

6.2.5.	Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą..

7.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. Nr 71 poz. 645 )

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy                       Prawo zamówień publicznych na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu       do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione           nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

    - Dokumentów stwierdzających, że osoby które będą wykonywać zamówienie,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# 7.2.	Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

    - Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowym rachunek bankowy,  potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 6.2.1.c) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert.

    - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

    - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć                                w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1            do Rozdziału II wraz z załączeniem uprawnień oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

    - Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”),                          na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II. Do informacji winny być dołączone referencje potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                          z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – dla robót budowlanych.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 7.1. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych wymaganych                        od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 7.2. winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których niniejsza Instrukcja                         dla Wykonawców lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

    - Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z przedmiarem robót.

8.4.	Wraz z ofertą winny być złożone:

8.4.1.	Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7,

8.4.2.	Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

  - Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na wzorach.

  - Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,                 w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

  - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  - Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.11. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

  - Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.11. oraz winny stanowić plik odrębny               od oferty. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których je zamieszczono.

  - W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów.

  - Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany na wstępie                             oraz opisane:

„Kotłownia – Przedszkole Miejskie”

Nie otwierać przed dniem 28 sierpnia 2006r., godz. 11.00

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany               do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu              na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta,                         a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena oferty zostanie wyliczona jako cena ryczałtowa.

  - Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ.

  - Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

  - Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

10.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.300,00 zł

(słownie złotych: dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr. ).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych art. 45 ust. 6  ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w  podanym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

  - Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony                 w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt 10.11. SIWZ.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą;

- zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

- którego oferta została odrzucona,

- który został wykluczony z postępowania.

Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa                 do wniesienia protestu.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami                na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

  - Oferty winny być złożone w terminie do 28 sierpnia 2006r., do godziny 10.30. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Oferty zostaną otwarte w dniu 28 sierpnia 2006, o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2.	W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się                            do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,                    o którym mowa w pkt 12.1., nie dłużej niż kolejne 30 dni. Zgoda Wykonawcy                     na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie                      i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

12.3.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega przerwaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

13.	Kwalifikacja wykonawców i badanie ofert.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

  - Po wykluczeniu Wykonawcy Zamawiający odrzuci ofertę.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

  - Zamawiający poprawi w treści oferty błędy rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.

    - Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

    - Cena – 100 %.

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

cena najniższa

Ocena punktowa =   --------------------   x 100

cena oferowana

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

14.2.	 Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana                             za najkorzystniejszą.

14.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu         na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną.

15.	Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

16.	Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                  za najkorzystniejszą.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w  pkt 17 SIWZ.

17.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości           10 % ceny ofertowej (brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego                                na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

18.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

19.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

  - W sytuacji opisanej w pkt 18.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail:um@miedzyzdroje.pl.

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd Miejski w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich , 72 – 500 Międzyzdroje.

  - Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 0 91 3275630 lub pocztą elektroniczną: um@miedzyzdroje.pl, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie ( np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą ).

  - Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

  - Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

  - Zamawiający wyznacza Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej                        i Inwestycji Tadeusza Konopackiego oraz Inspektora ds. inwestycji komunalnych Kornelę Litra do porozumiewania się z Wykonawcami.

ROZDZIAŁ II

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

Rozdział II Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: _______________________________

___________________________________________________________________________

oświadczamy, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji prac i czynności,

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznymi technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.	znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __. __.200_ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: _______________________________

___________________________________________________________________________

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DOŚWIADCZENIE (w latach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Oświadczamy, że wyszczególnione w tabeli osoby spełniają wymagania określone w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.

__________________ dnia __.__.200_ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: _______________________________

___________________________________________________________________________

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty budowlane:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość | Przedmiot | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __.__.200_ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IIi

# FORMULARZ OFERTY

Rozdział III Formularz oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: _______________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____________ zł

(słownie złotych: ___________________________________________________________ ) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, łącznie z ....% podatkiem VAT.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 3  miesięcy od daty podpisania umowy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 120 000 zł., w formie ______________________________________________.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych podwykonawców*:

a)	___________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

_________________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

  - ___________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

_________________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:

___________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ kolejno ponumerowanych stronach:

-	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ dnia __.__.200_ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA  O  ROBOTY   BUDOWLANE

Zawarta w dniu           2006 roku pomiędzy Gminą Międzyzdroje, z siedzibą                                   w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, reprezentowaną przez:

###### Burmistrza Międzyzdrojów -  mgr  Henryka Jabłońskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy             - mgr Wandy Konarzewskiej, zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”

a.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Postanowienia ogólne

§ 1

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane polegające na budowie kotłowni gazowej wraz z ociepleniem           i kolorystyką elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach , ul. Myśliwska 13 ( obręb 19, dz.nr. 272 )

§ 2

Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ).

Przedmiot umowy

§ 3

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą                      „ Kotłownia w Przedszkolu Miejskim przy ulicy Leśnej 17w Międzyzdrojach”

Termin realizacji umowy

§ 4

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi nie później, niż w ciągu 3 dni od daty

podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji umowy nastąpi w ciągu 60 dni daty podpisania umowy.

Wynagrodzenie

§ 5

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ………………………………………………………………………………zł + VAT ( słownie:  )

§ 6

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego, zaś zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu faktury i przyjęcia jej do realizacji przez zamawiającego.

2. Za przyjęcie faktury przez zamawiającego uważa się bezusterkowe wykonanie robót potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze przy czym za datę otrzymania ww. zapłaty przez wykonawcę uważa się datę potwierdzająca przelew bankowy.

Obowiązki wykonawcy

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa                  w § 4 ust. 1, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także przystosowanie do potrzeb prac budowlanych.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu o tym zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia urządzeń infrastruktury komunalnej                 dla potrzeb prac budowlanych.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, oraz jakość wykonanych robót i użytych materiałów będzie odpowiadała obowiązującym normom lub udokumentowana zostanie właściwymi atestami, aprobatami technicznymi i badaniami prób.

§ 9

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, urządzenia i wyposażenie dopuszczone do używania przez Urząd Dozoru Technicznego.

§ 10

1. Do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca użyje własnych materiałów , maszyn                    i urządzeń.

2. Materiały i urządzenia zastosowane na budowie powinny odpowiadać wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru certyfikatów, atestów, dopuszczeń lub aprobat technicznych na materiały i urządzenia zastosowane na budowie zgodnie z normami ich przechowywania i prowadzenia ewidencji.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                         z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zawarcie umów

z podwykonawcami.

2. Wniosek o wyrażenie zgody powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać :

a/ umowę lub projekt umowy z podwykonawca,

b/ dokumentacje obejmująca zakres prac oddawanych do wykonania podwykonawcy.

3. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                     w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, to znaczy, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy.

- Wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 12

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym                      od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze                           i materiały w sposób nie powodujący kolizji, usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.                        Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać                  go Zamawiającemu na odbiór robót.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców tak jak pomocników.

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku                             do podwykonawców, z którymi zawarł umowę wraz z zapewnieniem im pomieszczeń tymczasowych.

§ 15

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

Zabezpieczenie wykonania umowy

§ 16

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 %  wynagrodzenia ustalonego w wyniku przetargu i  wyniesie ono ………………………………………………………………………………………………. ( słownie:  )

- Zabezpieczenie wnoszone jest przed podpisaniem umowy.

§ 17

- Strony postanawiają, iż za nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę  w wykonani przedmiotu umowy w ustalonych w § 4 terminach zakończenia poszczególnych etapów zamówienia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej umowie , za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                                     w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

Odbiór robót

§ 18

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie kompletnie wykonany i zakończony przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi Zamawiającego odrębnym pismem.

- Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru                        w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Zamawiający, oprócz kar zgodnie z niniejszą umową przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2/ jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:

a/ jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

b/ jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości

po raz drugi.

§ 19

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie odbioru

1/ czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 7 dni,

2/ wykonawca dostarczy na dzień odbioru jako załącznik do protokołu niezbędne dokumenty, a w szczególności:

a/ protokoły odbioru technicznego przez wymagane przepisami służby, atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne. Świadectwa dopuszczenia do urządzenia                           i wyposażenia zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Polskimi Normami oraz pisemną gwarancją zgodnie z paragrafami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                    i usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót, po upływie gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady lub usterki, aż do czasu ich usunięcia.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 20

1.   Strony postanawiają, że uprawnienia z tytułu rękojmi wynoszą 3 lata.

2.    Wykonawca udziela zamawiającemu rocznej gwarancji na roboty budowlane.

### Rozwiązanie umowy

§ 21

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą stron.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający ma prawo rozwiązana umowy jeżeli :

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,

- sposób realizacji umowy, a zwłaszcza zatrudnianie podwykonawców, co do których zamawiający zgłosił uzasadniony sprzeciw, wykonywanie umowy z usterkami                           i niezgodnie ze sztuką budowlana, oraz nieprzestrzegania innych postanowień umowy.

- wykonawca zalega z płatnością wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

4. W takim przypadku zamawiający może żądać przywrócenia placu budowy do stanu przed jej rozpoczęciem lub zatrzymać nakłady użyteczne za zapłatą części wynagrodzenia.

Postanowienie niniejsze nie wyklucza naliczenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.

6. Przed rozwiązaniem zamawiający może udzielić wykonawcy 7 – dniowego terminu do usunięcia przyczyn rozwiązania umowy.

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

8. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności tego oświadczenia.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest:

- do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego właściwym do rozpoznania jest właściwy Sąd Powszechny.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 25

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy        i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## I.	CZĘŚC OPISOWA

1.	Podstawa opracowania

- warunki przyłączenia do sieci gazowej ....................... z dnia ................-2005r

- RMI z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie  (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami);

- normy polskie;

- inwentaryzacja własna dla celów projektowych

- katalogi rur i producentów urządzeń

2.	Zakres i cel opracowania dokumentacji

### Projekt obejmuje wykonanie instalacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Miejskiego ,  przy ul. Myśliwskiej 14 w  Międzyzdrojach .

Niniejszym opracowaniem zostały objęte obliczenia instalacji , rysunki i zestawienie urządzeń i armatury  kotłowni , komina oraz punkt redukcyjno-pomiarowy gazu II stopnia .

Przy montażu urządzeń należy stosować się do zaleceń dostawców oraz producentów.

3.	Kotłownia gazowa

Projektuje się niskoparametrową , wodną kotłownię gazową zlokalizowaną w pomieszczeniach przyległych do dawnej kotłowni na paliwo stałe ( pomieszczeniu przyłącza wodnego i składu opału) . Układ technologiczny kotłowni oparto na rozwiązaniach firmy Brojte z zastosowaniem  stalowego kotła Logobloc L-120 kW . W przyjętym rozwiązaniu oddzielono od siebie układy mogące pracować od siebie niezależnie . Wyodrębniono z własną automatyką : obieg instalacji co budynku ,  oraz obieg podgrzewu ciepłej wody. Każdy z obiegów posiada niezależnie od siebie pracującą pompę obiegową , a obieg centralnego ogrzewania zawór trójdrożny z czujnikiem temperatury . Wewnętrzna instalacja co jako zamknięta , z uzupełnianiem ubytków wodą uzdatnioną sposobem  ręcznym . Przygotowanie ciepłej wody przy użyciu podgrzewacza pojemnościowego  Brotje typ EAS-500 , 1 sztuki.

Odprowadzenie spalin czopuchem stalowym dn 180 mm , jednościennym do komina WADEX 180 mm dwuściennego . Wentylacja nawiewna kratą w ścianie zewnętrznej , sprowadzona kanałem 20*30cm 30 cm nad posadzką , wentylacja wywiewna  kratą 20*15 cm w ścianie  budynku  .

Zaprojektowano punkt red-pom gazu II stopnia zasilany z istniejącego przyłącza średniego ciśnienia  . W kotłowni zastosowano jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu aktywny system bezpieczeństwa połączony z zaworem elektromagnetycznym zlokalizowanym w  punkcie red-pom gazu .

Zabezpieczenie urządzeń kotłowni :

- kocioł zaworem bezpieczeństwa typu SYR 1915 dn 32 mm do 0,25 MPa , ponadto kocioł zabezpieczony jestą przed powrotem zbyt nisko schłodzonej wody pompą mieszającą z czujnikami temperatury , instalacja zgodnie z PN-91/B-02414 naczyniem wzbiorczym  przeponowymi Reflex typ N-200

- wymiennik ciepłej wody zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczeństwa typu SYR 2115 dn 25 mm do 6 bar

Obieg wody kotłowej i instalacyjnej co :

Rury stalowe czarne średnie z usuniętym wpływem szwu zewnętrznego i wewnętrznego wg.PN-74/H-74200 , łączone przez spawanie . Połączenia z armaturą na kołnierze , przez spawanie lub gwintowane. Armatura i urządzenia wg. załączonej specyfikacji.

Obieg instalacji ciepłej wody :

Wszystkie rurociągi wody użytkowej (zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej) montować z rur systemu UNIPIPE do dn 50 mm , powyżej z rur stalowych ocynkowanych wg.TWT-2 . Połączenia z armaturą gwintowane , a z urządzeniami rozłączne - na śrubunki stożkowe , mosiężne , lub na kołnierze.

Urządzenia :

W zakresie kotłów i automatyki zastosowano urządzenia Brotje z palnikiem dwustopniowym produkcji Giersch . Zabezpieczenia układów naczyniami przeponowymi Reflex. Uzdatnianie wody do celów kotłowych urządzeniami Cosmo Water . Szczegółowy wykaz urządzeń według załączonej specyfikacji. Połączenia z instalacją  jak w pkt. powyżej.

Termometry , manometry i pomiary :

Termometry i manometry o zakresach właściwych dla parametrów mierzonego czynnika montować w miejscach wskazanych na schemacie technologicznym . Wskazane jest zamontowanie manometru na ścieżce gazowej o zakresie pomiarowym do 40 mbar.

Montaż termometrów w tulejach ochronnych wg. BN-71/8973-03.

Montaż manometrów wg. BN-71/8973-02.

Nadto należy opomiarować zimną wodę przeznaczoną do podgrzewu .

Podpory i przejścia konstrukcyjne :

Przewody układać na podporach typowych ze stali kształtowej zabezpieczonej antykorozyjnie , lub zwieszakowych z przegubem ruchomym montowanych do stropu lub podpór w ścianach. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w stalowych tulejach ochronnych z wypełnieniem przestrzeni środkiem plastycznym odpornym na temperaturę np.silikonem o odporności ogniowej 60 minut .

Próby ciśnieniowe,płukanie i kryzowanie :

Instalacje w kotłowni po zmontowaniu poddać próbom ciśnieniowym na zimno i na gorąco Na zimno na ciśnienie :

- po stronie kotła i instalacji co (bez zaworu bezp. i naczyń przeponowych ) na ciśnienie										p=0,4 MPa

- po stronie inst.ccw (bez zworu bezpieczeństwa)				p=0,9 MP

- o stronie inst.gazowej (powietrzem)                                                      p=0,1 MPa

Na gorąco zgodnie z WTWiORB cz.II przez 72-godziny .

Zabezpieczenie antykorozyjne :

Wszystkie elementy nieocynkowane w kotłowni , jak przewody , podpory , uchwyty należy zabezpieczyć przez :

-oczyszczenie do II st. czystości

-odtłuszczenie rozpuszczalnikiem

-jednokrotne malowanie farbą podkładową ( odprność na temp.200oC )

-jednokrotne malowanie farbą nawierzchniową ( odporność na temp.200oC )

Izolacje termiczne :

Przewody izolować termicznie otulinami typu SH/Armaflex grubości max 19 mm, zgodnie z

PN-85/B-02421.

Zakończenie izolacji zabezpieczyć opaskami z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm. Izolacje oznaczyć w kolorach umownych , odróżniających rodzaj i parametry czynnika i zaznaczyć kierunki przepływu zgodnie z PN-70/N-01270 .

Alternatywnie można zastosować adekwatne pianki poliuretanowe np.Steinorm.

Zaizolować również rurociągi wody zimnej.

Kocioł i podgrzewacze posiadają izolację fabryczną , dostarczaną w komplecie z urządzeniami.

Automatyka .

W układach grzewczych zastosowano regulację zmiennoparametrową ( pogodową) uzyskiwaną przy pomocy automatyki z regulatorami kotłowymi typu KSF w połączeniu z regulatorami typu K i M , w której wartości temperatury wody kotłowej i na zasilaniu odbiorników są ściśle uzależnione od poziomu rzeczywistej temperatury zewnętrznej . Nad dystrybucją mocy do obiegu grzewczego czuwa regulator K+M , sprzężony z pompą obiegową i zaworem trójdrogowym z siłownikiem .Obieg grzewczy centralnego ogrzewania działa w zależności  od nastaw krzywej grzania w regulatorze - w funkcji temperatury zewnętrznej oraz temperatury czynnika powracającego z instalacji , dla zadanej temperatury wewnętrznej w budynku.

Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować na ścianie północnej , 2,5 m nad terenem .

Praca pompy wymienników ciepłej wody uzależniona jest od temperatur wody w zasobnikach .

Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji montażu i eksploatacji zawartych w kartach katalogowych i DTR urządzeń. Z uwagi na lokalną produkcję ciepła , nie przewiduję się układu pomiarowego do jego ilości .

Uzdatnianie :

W kotłowni , z uwagi na rygory związane ze składem chemicznym wody kotłowej nakazane przez producenta urządzeń przewidziano zastosowanie zestawu do jej korekcji przy pomocy kolumny jonitowej do zmiękczania wody produkcji Cosmo Water wraz ze stacją dozującą substancje mineralne –obsługiwane ręcznie .

4.	Wytyczne robót budowlanych i instalacyjnych .

- drzwi zewnętrzne o odporności ogniowej 30 min z zamkiem kulkowym ( bezklamkowe ) otwierane na zewnątrz pomieszczenia

- w kotłowni zainstalować zlew stalowy emaliowany z punktem czerpalnym do podłączenia węża

- wykonać fundamenty wysokości 8 cm pod kotły i zbiorniki wodne , narożniki fundamentów zabezpieczyć kątownikiem 30x30 mm

- ściany i strop kotłowni odpowaiadają klasie odporności ogniowej E I-60 ( 60 minut)

- wykonać izolację dźwiękochłonną sufitu kotłowni

- zdemontować wszystkie urządzenia kotłowni na paliwo stałe

- zlikwidować studzienkę istniejącą schładzającą

- wyburzyć ściankę działową oddzielającą kotłownię od pomieszczenia przyłącza wody i składu opału ,oraz pomiędzy tymi pomieszczeniami

- rozebrać zewnętrzny slip na opał , a ścianę przemurować

- zdemontować urządzenia i zbędny ruraż pompowni

- przemurować wejścia czopuchów do istniejącego komina dymowego

- wykonać nowy otwór drzwiowy do kotłowni z nadprożem z dwuteownika 120 mm – 3 sztuki

- przy nowym wejściu do kotłowni wykonać podest z dwoma stopniami schodowymi

- wykonać ścianę gr. 25 cm z cegły pełnej pomiędzy pomieszczeniami nowej i starej kotłowni

- wykonać kanalizację ściekową kotłowni w postaci studzienki schładzającej dn 600 i głębokości 60 cm z pompą odwadniającą Grundfoss typu KP 150

- posadzkę i cokolik kotłowni wykonać jako niepylącą ( np. terakota., gres )

5.	Wytyczne robót elektrycznych :

- w kotłowni zastosować oświetlenie jarzeniowe z użyciem opraw OPK

- wykonać rozdzielnię elektryczną kotłowni z zabezpieczeniami urządzeń

- pod rozdzielnią umieścić gniazda 220V-10/16A z kołkiem zerującym i 24V (gniazda trwale oznakować )

- przewody układać w ciągach korytek kablowych , a odejścia do aparatów w rurkach z PCV koloru białego

- czujniki temperatury podłączać  przewodem ekranowanym LICY 3x1,5mm2

- po wykonaniu prac elektrycznych wykonać pomiary sprawdzające elektryczne

- wyłącznik główny kotłowni zamontować przed wejściem do kotłowni i trwale oznakować

6.	Informacja na temat planu BIOZ

Przy  budowie kotłowni czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pracy są:

- upadek pracownika z wysokości

- możliwość porażenia prądem przy stosowaniu elektronarzędzi

- poparzeń przy pracach spawalniczych

- ryzyko wybuchu gazu

- uszkodzeń kończyn przy pracach montażowych i transportowych

Należy przeprowadzić stanowiskowe szkolenie wszystkich pracowników biorących udział w procesie inwestycji wraz z określeniem tematyki występujących zagrożeń, postępowania w przypadku wystąpienia wypadku, przestrzegania przepisów ochrony środowiska i p-poż. .

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez władze centralne i lokalne, warunki wynikające  Dokumentacji Projektowej lub w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych .

Obsługa urządzeń

Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji .

Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed porażeniem prądem . Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie należących do obsługi . Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy umieścić napis określający dopuszczalna ładowność.

Przepisy związane:

1.  Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu

robót budowlano- montażowych (Dz. U nr 47).

3.  Rozporządzenie MPiOS i MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (DzU nr 22,

poz. 89).

4.   Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 102 poz. 507) .

- Zarządzanie MGiE oraz GM i P. z 18.07.1986 r. w sprawie ogólnych zasad 	eksploatacji  i instalacji

elektrycznych (MP nr 25, poz. 174)

- Kodeks pracy.

7.	Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu II stopnia

Wykonać z użyciem gazomierza G-16 z rejestratorem impulsów Mac-R  i reduktorem 		FE-25 . W punkcie zastosować po stronie niskiego ciśnienia zawór z głowicą 			elektromagnetyczą typu ZB – 32 i manometr do 4 kPa . Punkt wykonać w oparciu o 		typowe rozwiązanie firmy WEBA .

8.	Uwagi ogólne :

Całośc robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych , gazowych , centralnego ogrzewania  i aktualnymi normami i współczesną wiedzą techniczną . Przy montażu korzystać należy z usług wykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania robót w danej technologii . Urzadzenia montować zgodnie z wymogami producenta określonymi w DTR .

Przestrzegać przepisów bhp przy prowadzeniu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 , poz. 401 ) .

Po zakończeniu budowy instalacji skompletować dokumenty odbiorowe , a w szczególności :

- Oświadczenie kierownika budowy

- Protokóły z prób szczelności instalacji

- Opinię o sprawności kanałów wentylacyjnych i spalinowych

- Atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie rur , urządzeń i armatury , zastosowanych w trakcie budowy .

Opracował  :

mgr inż. Sławomir Cackowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA docieplenie budynku i elewacja

1.         WSTĘP

1.1       Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem i kolorystyką elewacji w Przedszkolu Miejskim w Międzyzdrojach ul Myśliwska nr 13.

1.2       Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

l .3        Zakres robót objętych ST.

Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych . W zakres tych robót wchodzą:

-roboty przygotowawcze

-roboty związane z rusztowaniami

-roboty docieplenia ścian

-robo tynkarskie

-roboty malowania ścian

l .4       Podstawowe określenia.
Określenia użyte w specyfikacji zgodne są z odpowiednimi normami.

2.         MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany  dostarczyć  i wbudować materiały zgodne  z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej . O proponowanych zmianach winien

powiadomić  Inwestora  i  uzyskać jego akceptację.  Jeżeli  Dokumentacja Projektowa i  ST

przewidują możliwość wariantowego wyboru materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca

powinien   powiadomić   Inwestora   o   swoim   wyborze   i   uzyskać  jego   akceptację   przed

wbudowaniem

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby które zostały dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie .

Wyrobami tymi są właściwie oznaczone :

A/.       Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa

B/.       Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

C/.       Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

D/.       Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE , dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

E/.        Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej .

Dopuszczonymi   do   jednostkowego   stosowania   są   również   wyroby   wykonane   według

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej ,

dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące , że zapewniono zgodność wyrobu z tą

dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

3.         SPRZĘT

Maszyny, urządzenia i sprzęt które podlegają dozorowi technicznemu, a będą eksploatowane na

budowie   ,   powinny   posiadać   dokumenty   uprawniające   do   ich   eksploatacji.    Sprzęt

zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry , takie jak dopuszczamy

udźwig , nośność , ciśnienie i temperaturę , uwidocznione przez wyraźny i trwały napis .

Ruchome   części   mechanizmów   sprzętu   zmechanizowanego   i   pomocniczego   zagrażające

bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom .

Haki do przemieszczania ciężarów powinny być atestowane . Zawiesia linowe i łańcuchowe

powinny być atestowane.

Użycie sprzętu na budowie powinno być adekwatne do jego przeznaczenia .

4.         TRANSPORT

Transport materiałów i urządzeń powinien być zgodny z zaleceniami i instrukcjami producenta .

5.         WYKONANIE ROBÓT 5-1       Roboty przygotowawcze

-strefę robót wydzielić i ogrodzić

-zapewnić bezpieczne dojścia do budynku

5.2       Roboty zasadnicze

Docieplenie budynku wykonać w technologii „Weber-terranova" z systemem mocowania kołkowym .Kołki systemowe, minimum LQ szt. /1 m2. Płyty termoizolacyjne trudno zapalne, klasa materiałów budowlanych B1/DIN 4102. Uzupełnić ubytki tynków istniejących, sprawdzić ich nośność .

Ściany piwnic poniżej terenu oraz cokół budynku ocieplić płytą styropianową M30 grubości 8 cm
Ściany parteru styropianem M20 grubości 12 cm od poziomu cokołu do gzymsu nad piętrem.
Ściany piętra i boczne płytami styropianowymi M2$ grubości 12 cm .
Ściany poniżej dachu i attyki płytami styropianowymi M20 grubości 8 cm .
Wykonać tynk silikonowy WEBER terranova, faktura gładka o uziarnieniu 1,0 mm i pomalować
silikonową farbą fasadową w kolorach zgodnych z projektem .

Zamiennie można - po uprzedniej zgodzie autora projektu , zastosować podobne rozwiązania

technologiczne innych firm, jednakże zaleca się stosować tynki silikonowe z kolorem w masie

z preparatami zwalczającymi glony, mchy i porosty .

Wykonać nowe rury spustowe i rynny - opierzenia i obróbki blacharskie z blachy cynkowej w

kolorze naturalnym grubości 6 mm . Alternatywnie zastosować blachę cynkowo-tytanową.

Istniejące barierki rozebrać , a nowe wykonać ze stali nierdzewnej .

Wszystkie prace wykonać zgodnie z WTWiO robót budowlano montażowych tom l część 1,3,4 .

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.      Badanie materiałów

Użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją budowlaną i niniejszą specyfikacją techniczną - badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materiałów z przytoczonymi aktami. Sprawdzenie certyfikatów, atestów i pozwoleń na użycie materiałów do wbudowania .

6.2.      Badanie zgodności z dokumentacją projektową

-sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zostały wniesione do dokumentacji budowy i uzyskały akceptację Inwestora i projektanta

6.3.      Badania odbiorcze

Badaniom odbiorczym w trakcie realizacji robót podlegaj ą rusztowania. Badania przeprowadzić

zgodnie z PN-78/M-47900.01 i 02 - Rusztowania stojące metalowe robocze.

Badania izolacji termicznej powinny obejmować grubość materiału, sposób i skuteczność

mocowania do podłoża , ciągłość warstwy izolacyjnej , czy nie styka się on z rozpuszczalnikami

lub substancjami oleistymi.

Badaniom podlega zgodność realizacji robót z technologią producenta.

7.	OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY

W przypadku konieczności wykonywania obmiarów powykonawczych , należy je wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1       Odbiór techniczny częściowy

-odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części, do

których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

-odbiór przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego technicznego j

-w ramach odbioru częściowego należy: sprawdzić czy odbierany element jest wykonany zgodnie -   z

projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie —

sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, a w

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa, przeprowadzić niezbędne

badania odbiorcze.

-po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe

wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań

odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania

elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym . Do

protokółu załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych .

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego s w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających . Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego .

8,2       Odbiór techniczny końcowy .

-przy odbiorze technicznym, końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

a/.        projekt techniczny powykonawczy

b/.        dziennik budowy

c/.        potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym , warunkami pozwolenia

na budowę i przepisami

d/.        obmiary powykonawcze (o ile wynika to z postanowień umowy)

e/.        protokóły odbiorów technicznych częściowych

f/.         protokóły wykonanych badań odbiorczych

g/.        dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

-w ramach odbioru końcowego należy sprawdzić : czy odbierane zadanie jest wykonane zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie , sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami określonymi w niniejsze specyfikacji, a w przypadku odstępstw , sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa , protokóły odbiorów międzyoperacyjnych , protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych ,

-odbiór techniczny końcowy kończy się protokółem końcowym

-protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są postanowienia warunków przetargu , zawarte w SIWZ i umowa o wykonanie robót.